## Slide 1: MATERIALE FORMATIVO PER PROFESSIONISTI
MODULO 1 – Situazione attuale degli impianti di riscaldamento in Europa

## Slide 2: Struttura
Modulo 0 – Introduzione al programma formativo
Modulo 1 – Situazione attuale degli impianti di riscaldamento in Europa
Modulo 2 – Etichettatura di impianti di riscaldamento esistenti con il Tool HARP
Modulo 3 – Il Tool HARP. Il percorso
Modulo 4 – Integrare HARP ai tuoi clienti

## Slide 3: SOMMARIO
Situazione attuale degli impianti di riscaldamento in Europa
Obiettivi chiave dell’unione europea
Soluzioni più comuni degli impianti installati
Potenziale del rinnovamento

## Slide 4: Situazione attuale degli impianti di riscaldamento in Europa

## Slide 5: Situazione attuale
1
2
4
3
40%
Buildings are the single largest energy consumer in Europe (40% of EU energy consumption)
Solamente il 9% delle utenze Europee sono riscaldati con fonti rinnovabili
9%
Dei 126 milioni di caldaie installate in Europa 60% sono inefficienti (classe energetica C o inferiore)
60%
L’attuale rapporto di sostituzione degli impianti termici è del 4% all’anno, coprendo essenzialmente situazioni di rottura.
4%

## Slide 6: Obiettivi chiave dell’unione europea

## Slide 7: Obiettivi chiave dell’unione europea
obiettivo 20% efficienza energetica e fonti rinnovabili entro il 2020
20%
2020
2030
Obiettivo 32,5% efficienza energetica entro il 2030
32,5%
Dal 2021, tutti i nuovi edifici devono essere “nearly zero-energy buildings” (NZEB)
E’ necessario intervenire sul fabbisogno energetico più esigente, il riscaldamento.
NZEB
32%
obiettivo 32% fonti rinnovabili entro il 2030
Notes: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/eu-targets-energy-efficiency_en#2030-targets

## Slide 8: Approccio
Utilizzando impianti di riscaldamento più efficienti e quindi consumando meno, i cittadini europei possono:
  ridurre le loro bollette energetiche
  Aiutare a proteggere l’ambiente
  Rallentare il cambiamento climatico
  Migliorare la loro qualità della vita e la qualità interna
  Ridurre la dipendenza europea dai fornitori esterni di fonti fossili
Per raggiungere questi benefici, la commissione europea ha stabilito il seguente quadro legislativo

## Slide 9: Quadro legislativo
2010
2012
2015
2016
2019
che modifica EED (2018/2002) e EPBD (2018/844/EU)
Energia pulita per tutti gli europei
Strategia per il riscaldamento e il raffrescamento (COM 51)
Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici 2010/31/EU (EPBD)
Direttiva sull’efficienza energetica (EED) (2012/27/EU)
Green Deal europeo ‘Renovation Wave’
Aggiorna l’ “energia pulita per tutti gli europei”
‘Clean Energy package’

## Slide 10: Soluzioni più comuni degli impianti installati

## Slide 11: Soluzioni più comuni degli impianti installati
In Europa sono installati più di 160 Milioni di impianti per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria ed 93 Milioni di scalda acqua
Riscaldamento & Combinati
  La tecnologia più diffusa in Europa sono caldaie a gas, installate in circa il 57% delle utenze

## Slide 12: Soluzioni più comuni degli impianti installati
Scalda acqua
  70% degli scalda acqua sono elettrici
  18,5% degli scalda acqua sono istantanei a gas
  7% sono alimentati da collettori solari

## Slide 13
The number of space heating units installed in Spain are 18.6M, being condensing gas boilers the most common heating technology:
Chart: 
| Condensing gas boilers | Non-Condensing gas boilers | Condensing oil boilers | Non-Condensing oil boilers | Coal boilers | Heat pumps | Solar thermal COMBI | Biomass boilers | Electric heating
 | 1945842 | 7721568 | 77409 | 726587 | 20497 | 322203 | 33289 | 244917 | 7528629
Most common water heating solutions in Spain

## Slide 14: Most common water heating solutions in Spain
Spain has 14,6 million water heaters installed: 57% of the entire dwellings stock in Spain (25,6M) is provided with a water heating unit:
Chart: 
| Electric storage water heaters | Gas storage water heaters | Electric instantaneous water heaters | Gas instantaneous water heaters | A/W Heat Pumps DHW | Solar Thermal DHW
 | 7294000 | 115000 | 55000 | 6734000 | 2187 | 452027

## Slide 15: Most common space & combi heating solutions in Germany
The number of space heating units installed in Germany are about 21,2 Mio appliances
Gas boilers are the most common heating technology
Chart: 
Chart: 
| Biomass-Boiler | Heat pumps | Gas boiler | Condensing gas boiler | Oil boiler | Condensing oil boiler
 | 0.9 | 1 | 7 | 6.8 | 4.8 | 0.7

## Slide 16: Most common water heating solutions in Germany
More than 2/3 of the hot water is heated by central water heating systems, i.e. in combination with heat generators.
Germany has 11,2 million water heaters installed, see graph.
Chart: 
Chart: 
| Electric storage water heaters | Gas storage water heaters | Electric instantaneous water heaters | Gas instantaneous water heaters | A/W Heat Pumps DHW | Solar thermal DHW
 | 1947000 | 785000 | 6261000 | 840000 | 92500 | 1287400
Prepared by VHK for the European Commission in collaboration with BRG Building Solutions, London (UK) January 2019. 2016

## Slide 17: Potenziale del rinnovamento

## Slide 18: Potenziale del rinnovamento
1
5
4
3
2
In totale, 81 Milioni di unità inefficienti installate in Europa possono essere sostituiti da nuove unità molto efficienti.
In generale, l'installazione di apparecchiature basate su energia rinnovabile richiede molta manodopera (creando il doppio dei posti di lavoro rispetto alle apparecchiature di generazione di energia convenzionali)
I benefici vanno oltre al risparmio:
  Migliore qualità dell’aria
  Riduzione rumore
  Maggior valore dell’edificio
Previsto il raggiungimento di 1,5 milioni di consumatori
10,000 consumatori possono essere motivate alla sostituzione dell’impianto mediante le iniziative di HARP