## Slide 1
MODULO 3 – Il Tool HARP. Il percorso
MATERIALE FORMATIVO PER PROFESSIONISTI

## Slide 2: Struttura
Modulo 0 – Introduzione al programma formativo
Modulo 1 – Situazione attuale degli impianti di riscaldamento in Europa
Modulo 2 – Etichettatura di impianti di riscaldamento esistenti con il tool HARP
Modulo 3 – Il Tool HARP. Il percorso
Modulo 4 – Integrare HARP ai tuoi clienti

## Slide 3: SOMMARIO
Guida all’uso del tool HARP per i professionisti
L’intero percorso: inserire i dati nel tool HARP
Comprendere i risultati ottenuti con il tool HARP

## Slide 4: Guida all’uso del tool HARP per i professionisti

## Slide 5: Scopo
Definire una guida all’uso chiara per i professionisti.
L’utente del tool dovrebbe essere in grado di:
Inserire lo stato attuale del sistema di riscaldamento con cui stanno lavorando.
Comprendere i risultati generate dal tool.
Clicca per aprire l’applicativo HARP online

## Slide 6: Step del tool
Il tool HARP, dopo aver risposto a qualche domanda generale, procede attraverso tre step principali, in ciascuno del quale l’ìutente deve inserire le informazioni richieste
Gli step sono:
Sistema esistente
Edificio
Requisiti

## Slide 7
L’intero percorso: inserire i dati nel tool HARP

## Slide 8: L’intero percorso
Quando si apre il tool, come prima cosa, si vede questa schermata generale.
La prima pagina richiede di introdurre informazioni base.
Figura 1.- Prima visione generale
Domande generali
Input:

## Slide 9: L’intero percorso
Input:
Domande generali: selezione del Paese.
Figura 2.-Selezione del Paese
Come primo step, l’utente deve scegliere il paese dall’elenco, come indicato in Figura 2.

## Slide 10: L’intero percorso
Input:
In questo secondo step l’utente deve scegliere tra 3 diverse zone climatiche presenti in lista, come indicato in Figura 3.
Viene inclusa una mappa colorata per aiutare l’utente nella scelta.
Figura 4.-Mappa delle zone climatiche
Figura 3.-Selezione della zona climatica
Domande generali: zona climatica.

## Slide 11: L’intero percorso
Input:
Gli utenti devono scegliere tra due opzioni (Figura 5). Siccome questa guida è sviluppata per I professionisti, l’opzione da scegliere è la seconda, come indicate in Figura 5.
Dopo questa terza selezione, l’utente deve cliccare il tasto indicato in Figura 6.
Figura 6.- Tasto di inizio
Domande generali: ruolo dell’utente
Figura 5.- Ruolo dell’utente

## Slide 12: L’intero percorso
Inputs:
1. Sistema esistente - tipologia
Per questo step, l’utente deve introdurre il tipo di impianto, tra idue presenti in lista, come indicato Figura 7. Dipendentemente dalla scelta, appariranno diverse domande.
Step del tool
Figura 7.- Impianto esistente

## Slide 13: L’intero percorso
Input:
1. Impianto esistente - tipologia
Step del tool
  1.1. Caldaia
  Se l’utente seleziona “caldaia”, dovrà rispondere alle seguenti domande:
  Fonte energetica tra le 5 opzioni possibilit
  Anno di installazione della caldaia, considerando i range della lista.
Figura 9. - Caldaia: età
Figura 8.- Caldaia: fonte energetica

## Slide 14: L’intero percorso
Input:
1. Impianto esistente - tipologia
Step del tool
  1.1. Caldaia
  Le successive domande sono opazionali, se l’utente non è sicuro della risposta, può lasciare il campo vuoto, il programma prenderà dei valori di default.
  L’utente deve scelgiere il tipo di caldaia tra quelli presenti in lista (Figura 10)
Figure 10.-Caldaia: tipologia

## Slide 15: L’intero percorso
User inputs:
1. Impianto esistente - tipologia
Tool stages
  1.1. Caldaia
  Dopo, l’utente deve inserire I parametri presenti nella lista di Figura 11. E’ importante ricordare che questi campi sono opzionali; l’utente può lasciarli vuoti se non ha i dati a disposizione.
  Infine, l’utente può cliccare per generare l’etichetta.
Figure 11.-Boiler: boiler specifications

## Slide 16: L’intero percorso
User inputs:
1. Impianto esistente - tipologia
Tool stages
  1.1. Heat pump
  Quando si sceglie la pompa di calore, si deve scegliere solamente la tipologia tra quelle presente in lista.
  Dopo l’utente può cliccare il tasto per continuare.
Figura 12.- Pompe di calore: tipologia

## Slide 17: L’intero percorso
Inputs:
1. Impianto esistente
Tool stages
Dopo aver cliccato su “calcola etichetta” appare un messaggio con l'efficienza del sistema esistente e quale sarebbe la sua etichetta. La Figura 13 mostra un esempio.
Tenendo presente questo, l'utente può fare clic in basso in basso per continuare con la simulazione.
Figura 13.- Etichetta del sistema esistente

## Slide 18: L’intero percorso
User inputs:
2. Edificio
Step del tool
In questo step verranno richieste informazioni base sull’edificio.
Come prima cosa, l’utente deve selezionare il tipo di edificio tra quelli in lista.
Figura 14.- Edificio
Figura 15.- Edificio: tipo

## Slide 19: L’intero percorso
Input:
2. Edificio
Step del tool
Successivamente, gli utenti dovrebbero scegliere, tra gli intervalli indicati, la data approssimativa di costruzione dell'edificio.
Quindi, agli utenti verrà chiesto di introdurre la superficie riscaldata, ovvero la dimensione della superficie della casa in metri quadrati.
La domanda successiva è riferita ai periodi in cui l'edificio è abitato.
Figura 16.- Edificio: anno di construzione
Figura 17.- Edificio: superficie riscaldata
Figura 18.- Edificio: uso part-time

## Slide 20: L’intero percorso
Input:
2. Edificio
Step del tool
Se l'edificio è abitato solo per una parte dell'anno, è necessario selezionare l'opzione "sì" nella domanda mostrata nella Figura 19. Gli utenti dovranno inserire due risposte:
Introdurre, in giorni, l'uso annuo dell'edificio.
Selezionare una delle opzioni fornite in termini di utilizzo stagionale.
Quindi fare clic in basso per continuare.
Figure 20.-Edificio: uso annuale
Figure 21.- Edificio: uso stagionale
Figura 19.- Edificio: utilizzo part-time

## Slide 21: L’intero percorso
Input:
3. Requisiti
Step del tool
In questo step, l’utente deve scegliere tra le risposte “sì” o “no”
Quando la scelta è finalizzata, l’utente può continuare facendo clic sul testo dei risultati
Figure 22.- Requirements

## Slide 22: Comprendere i risultati ottenuti con il tool HARP

## Slide 23: Risultati
Dopo aver fatto clic su "mostra risultati", gli utenti dello strumento HARP vedranno i risultati per le diverse tecnologie e la loro situazione.
Output:
Figura 23.- Risultati

## Slide 24: Risultati
I risultati possono essere visti in maggior dettaglio cliccando su «Maggiori Dettagli» e apparirà una tabella come quella mostrata in Figura 24
E' possibile scegliere tra le tre opzioni riportate sui quadratini blu per vedere la tabella corrispondente ad ognuno di essi
Output:
Figura 24.- Risultati

## Slide 25: Risultati
Per ampliare le proprie informazioni su ciascuna delle tecnologie, gli utenti dello strumento possono fare clic sul fondo che appare sotto ciascuna di esse e per ciascuna delle tecnologie appariranno alcune informazioni come quella mostrata nella Figura 25.
Outputs:
Figura 25.- Informazioni

## Slide 26: Risultati
Output:
Oltre a “maggiori dettagli” ci sono altre due opzioni su cui l'utente può cliccare, che sono:
Incentivi finanziari: lo strumento darà informazioni sugli incentivi esistenti.
Installatori/professionisti del riscaldamento: lo strumento fornisce informazioni sugli installatori/professionisti del riscaldamento che l'utente può contattare (nel caso di utilizzo dell’utente finale).
Figura 26.- Risultati

## Slide 27: Risultati
Output:
Oltre a “maggiori dettagli” ci sono altre due opzioni su cui l'utente può cliccare, che sono:
Incentivi finanziari: lo strumento darà informazioni sugli incentivi esistenti.
Installatori/professionisti del riscaldamento: lo strumento fornisce informazioni sugli installatori/professionisti del riscaldamento che l'utente può contattare (nel caso di utilizzo dell’utente finale).
Figura 26.- Risultati
Vuoi includere il tuo connatto professionale nella lista di HARPa? Faccelo sapere!

## Slide 28: Risultati
C'è una possibilità per cui il programma non sia in grado di presentare alcuna opzione praticabile: quando l’edificio non avesse né capacità di stoccaggio, giardino, rete del gas disponibile né capacità elettrica sufficiente. Questo è altamente improbabile, ma la Figura 26 mostra cosa restituirebbe lo strumento in questo caso.
Output:
Figura 27.- Nessuna opzione disponibile